Газовики напоминают жителям Саратовской области о правилах безопасного использования оборудования

С наступлением холодов и началом отопительного сезона компания «Газпром газораспределение Саратовская область» напоминает жителям Саратовской области основные правила безопасного использования природного газа в быту.

Соблюдение данных рекомендаций сохранит жизнь, здоровье, имущество вам и вашим соседям, а также поможет избежать потенциально опасных ситуаций при эксплуатации газоиспользующего оборудования: ⁣ ⁣

— постоянно следите за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов, содержите в чистоте карманы чистки дымоходов;⁣

— проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования. ⁣ ⁣

Запрещено использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах!⁣ ⁣

— перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;⁣

— соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала поднесите зажженную спичку к горелке, а затем откройте подачу газа;⁣

— не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование.⁣

Запрещено отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать газоиспользующее оборудование!⁣ ⁣

Для ремонта необходимо вызвать специализированную организацию.  Не пользуйтесь неисправным газовым оборудованием!⁣ ⁣

— не закрывайте отверстия вентиляционных каналов, а также карманы чистки дымоходов;⁣

— не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами, лиц, не контролирующих свои действия;⁣

— открывайте форточку при пользовании газовым оборудованием;⁣

— обеспечивайте доступ представителям специализированной организации для своевременного проведения технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования и замены газового оборудования.⁣ ⁣

Насколько надежно работает ваше газовое оборудование, может определить только специалист при проведении технического обслуживания. Помните, что заключение договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является обязательным.

При обнаружении запаха газа немедленно звоните в аварийную газовую службу по телефону: 04 или 104 (с мобильного), при этом обеспечьте соблюдение противопожарных мер безопасности - не допускайте открытого огня, не включайте и не выключайте электроприборы, проветривайте помещение, подъезд до приезда аварийно-диспетчерской службы.